## KMG16
Карта MODBUS регистров устройства KMG16
Поизиция на лицевой панели
HL1
HL2
HL3
HL4
HL5
HL6
HL7
HL8
HL9
HL10
HL11
HL12
HL13
HL14
HL15
HL16
HL17
|  | KN1 | KN2 | KN3 | KN4
БИТЫ
| Слово |  |  | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
| 0 | OUT/LO | REG0 | HL16 | HL15 | HL14 | HL13 | HL12 | HL11 | HL10 | HL9 | HL8 | HL7 | HL6 | HL5 | HL4 | HL3 | HL2 | HL1
| 1 | OUT/LO | REG1 | [15 empty] | HL17
| 0 | IN/DI | REG2 | [12 empty] | KN4 | KN3 | KN2 | KN1